## Hoja1
| Average value (nN) | Error Average Value (nN) | RMS roughness (Sq) (nN) | Tamaño (nm) | Error Tamaño (nm)
Muestra oro (particula mas grande ubicada en el centro) | 25.16 | 5.59 | 17,4 +- 7,253 | 57.919 | 12.88
| Ancho lineas altas (micro metros) |  | Ancho lineas bajas (micro metros) | Altura lineas altas | Altura lineas bajas. | INFORMACIÓN FALTANTE
2.CD_ROM | 0.55 |  | 0.3 | 60,23 nN | 59,17 nN | Altura de las torres de la grilla de calibración archivo 1.HS - 100MG_C1
| 0.49 |  | 0.34 | 60,74 nN | 58,19 nN | Valores de PI de los archivos
| 0.48 |  | 0.26
| 0.47 |  | 0.33
Promedio | 0.4975 | Promedio | 0.3075
| Lineas salteadas |  | Espacios vacíos | Lineas salteadas | Espacios vacíos
2.CD | 0.34 |  | 0.52 | 59,33 nN | 60,37 nN
| 0.32 |  | 0.52 | 59,36 nN | 60,34 nN
| 0.32 |  | 0.5 | 59,39 nN
| 0.32 |  | 0.54
Promedio | 0.325 | Promedio | 0.52
Cálculo de la constante k del resorte
Deformación (nm) | Fuerza (nN) | Error Fuerza (nN) | Medición | K (nN/nm) | Error en el K (nN/nm)
100 | 43.44 | 0.4123 | 1.HS-100MG_C1 | 0.4344 | 0.004123
Ya esta en micrometros no es necesario convertirlo utilizando la constante k